Widuchowa, 26.07.2012 r.

Fn.271.4.2012

Odpowiedzi na zapytania oferentów dot. przetargu nieograniczonego na

Wykonanie ogrodzeń w ramach projektu pn. „Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic”

1. Parametry siatki ogrodzeniowej.

Odp.: Do wykonania ogrodzenia należy wykorzystać siatkę ocynkowaną, powlekaną, wykonaną z drutu o średnicy 3 mm, z oczkami wielkości 45 mm x 45 mm lub 50 mm x 50 mm. Należy zastosować słupy o średnicy 76 mm.

2. Czy dopuszcza się alternatywne wykonanie cokołu z elementów prefabrykowanych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego rozwiązania. Cokół należy odlać z betonu B 15.