Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Nr 2

REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   ŻARCZYN

- Oferent wnosi o załączenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentów wymaganych w art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odp. Gmina Widuchowa nie posiada dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dołączamy rysunki rzutów budynku.

- Wnosimy o zniesienie części zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 2 cyt. „dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłych robót”, ponieważ zapis ten jest naszym zdaniem bezprzedmiotowy, gdyż narusza art. 7 pkt 1 oraz art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokonanie wizji lokalnej może być warunkiem pożądanym, natomiast nie koniecznym. W związku z powyższym niedopuszczalne jest oświadczenie oferenta, iż przeprowadził wizję lokalną.

Odp. Zapis w pkt 2 w załączniku Nr 1 do SIWZ „dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłych robót” nie narusza art. 7 i nie jest sprzeczny z art. 26 Prawa Zamówień Publicznych, toteż nie zostanie usunięty.

- Czy wykonawca będzie rozliczony wyłącznie z ilości podanych obmiarów oraz zakresu prac przedstawionych w przedmiarze robót budowlanych jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o opis szczegółowy prac potrzebnych do wykonania ?

Odp. Tak.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 1.1 przedmiaru robót tzn. o podanie ilości gąsiorów dachowych w metrach, blach okapowych w metrach kwadratowych, wiatrownic bocznych w metrach kwadratowych, jeżeli takie materiały występują i są potrzebne do wbudowania.

Odp. Gąsiory o dł. 50m; blachy okapowe 36m², wiatrownice boczne 20m².

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 1.2 przedmiaru robót tzn. o podanie ilości w jednostce metr sześcienny [m3] oraz przekrojów poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu, które należy wymienić na nowe tj. krokwi, kleszczy i łat.

Odp. Krokwie o wymiarach 20cm x 10cm – 140m = 2,8 m³; kleszcze o wymiarach 15cm x 10cm – 54m = 0,81 m³; łaty o wymiarach 6cm x 5cm – 200m = 0,6 m³.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 1.2 przedmiaru robót tzn. o podanie ilości okien do montażu w połaci dachu oraz wymiarów tych okien.

Odp. Odpowiedź została udzielona w poprzednich zapytaniach.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 1.4 przedmiaru robót tzn. o podanie ilości konstrukcji widocznej, którą należy pomalować drewnochronem.

Odp. Konstrukcja widoczna, którą należy pomalować drewnochronem – 150 m².

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 1.5 przedmiaru robót tzn. o podanie wymiarów stolarki okiennej z PCV oraz podanie czy nowe okna mają być np. rozwieralno-uchylne , czy tylko rozwieralne oraz podanie ilości obrobienia ścian po wymianie okien oraz na czym ma polegać obrobienie okien ( technologia wykonania, czy zastosować kątowniki aluminiowe itp.).

Odp. Nowe okna PVC rozwieralno-uchylne  12 szt x 1,1 x 1,0; obrobienie ścian po wymianie okien w ilości 40 m² - naprawa tynków ze szpachlowaniem, gruntowaniem, montażem kątowników aluminiowych, malowaniem.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 1.6 przedmiaru robót tzn. o podanie jakich konkretnych obróbek dachu dotyczy ta pozycja.

Odp. Obróbki kominów, okien wraz z parapetami na poddaszu.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 2.1 przedmiaru robót tzn. podać ilość, szerokość i wysokość stopni.

Odp. Stopnie schodowe betonowe w ilości 3szt. x 1,2m x 0,2m; 3szt. x 1,3m x 0,2m.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 2.6 przedmiaru robót tzn. o określenie wszystkich niezbędnych robót wraz z ilościami, które należy wykonać przy przeniesieniu istniejących tablic elektrycznych.

Odp. W pozycji 2.6. należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do przesunięcia  3 kpl. skrzynek elektrycznych (wymiary skrzynek 1,0m x 0,5m) o 2 m z odłączeniem prądu , przedłużeniem przewodów elektrycznych, wykonaniem pomiarów skuteczności zerowania po robotach montażowych wraz z robotami budowlanymi – kuciem wnęk i bruzd oraz naprawą murów, tynków.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 2.9 przedmiaru robót tzn. określenie z jakiego materiału  należy wykonać nadproża drzwiowe o szer. 40 cm.

Odp. Typowego do nadproży z żelbetonu.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 2.10 przedmiaru robót tzn. o podanie wymiarów stolarki okiennej z PCV oraz podanie czy nowe okna mają być np. rozwieralno-uchylne , czy tylko rozwieralne oraz podanie ilości obrobienia ścian po wymianie okien oraz na czym ma polegać obrobienie okien (technologia wykonania, czy zastosować kątowniki aluminiowe itp.) oraz z jakiego materiału ma być wykonany parapet wewnętrzny oraz jakie powinien posiadać wymiary (szerokość, długość ).

Odp. Nowe okna PVC rozwieralno-uchylne  2 szt x 0,82 x 0,61; obrobienie ścian po wymianie okien w ilości 6 m² - naprawa tynków ze szpachlowaniem, gruntowaniem, montażem kątowników aluminiowych, malowaniem.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 2.11 przedmiaru robót tzn. czy drzwi powinny posiadać certyfikat antywłamaniowy jeżeli tak to jakiej klasy oraz na czym ma polegać obrobienie drzwi (technologia wykonania, czy zastosować kątowniki aluminiowe itp.) oraz proszę podać ilości obrobienia ścian po wymianie drzwi.

Odp. Drzwi antywłamaniowe klasy C z certyfikatem ocieplane z okuciami, , dwoma zamkami, progiem - 4 szt. x 2,05 x 1,0,; obrobienie ścian po wymianie drzwi w ilości 21 m² - naprawa tynków ze szpachlowaniem, gruntowaniem, montażem kątowników aluminiowych, malowaniem.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 3.1 przedmiaru robót tzn. czy w pozycji występuje również montaż kątowników aluminiowych naroży jeżeli tak prosimy uzupełnić obmiar o podanie ilości kątowników aluminiowych potrzebnych do wbudowania.

Odp. W pozycji nr 3.1. należy uwzględnić montaż kątowników aluminiowych w ilości 150m.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 4.1 przedmiaru robót tzn. o podanie ilości metrów bieżących poręczy schodowych, ilości występujących tralek oraz podanie w jaki sposób należy montować poręcz schodową oraz same schody. Ponadto prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane schody (rodzaj drewna), głębokości schodów oraz grubość stopni.

Odp. Schody drewniane sosnowe montowane w podłodze z oparciem w stropi, stopnie schodowe o wymiarach 120cm x 30cm x 5cm, poręcze schodowe – 10m, montowane  do stopni schodowych, tralki – 60 szt.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 4.3 przedmiaru robót tzn. o podanie ilości drzwi wewnętrznych wraz z ich wymiarami (szerokość) oraz na czym ma polegać obrobienie drzwi (technologia wykonania, czy zastosować kątowniki aluminiowe itp.) oraz proszę podać ilości obrobienia ścian po wymianie drzwi.

Odp. Drzwi wewnętrzne - 2 szt. x 2,1 x 0,9; 1szt. x 2,1 x 0,8; 2szt. x2,1 x0,7; obrobienie ścian po wymianie drzwi w ilości 26 m² - naprawa tynków ze szpachlowaniem, gruntowaniem, montażem kątowników aluminiowych, malowaniem.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 4.7 przedmiaru robót tzn. o podanie czy można użyć płytek ceramicznych zamiast lastrykowych. Ponadto prosimy o uzupełnienie obmiaru ile listew wykończeniowych plastykowych należy uwzględnić.

Odp. Tak. Listwy wykończeniowe w ilości 115m.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 4.8 przedmiaru robót tzn. o wyjaśnienie użytego określenia „wyrównanie ścian”. Ponadto prosimy uzupełnić obmiar o podanie ilości kątowników aluminiowych jeżeli potrzebne są do wbudowania.

Odp. „Wyrównanie ścian”- wypionowanie ścian za pomocą zaprawy tynkarskiej. W pozycji nr  4.8. należy uwzględnić montaż kątowników aluminiowych w ilości 85m.

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 4.8 przedmiaru robót tzn. podanie ilości ścian do pomalowania oraz ilości sufitów.

Odp. Sufity w ilości 165,4 m²; ściany w ilości 141,2 m².

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 5.2 przedmiaru robót tzn. podanie ilości ścian do pomalowania oraz ilości sufitów.

Odp. Sufity w ilości 48 m²; ściany w ilości 154,7 m².

- Prosimy o sprecyzowanie pozycji nr 7.2 przedmiaru robót tzn. podanie ilości rur z PCV o śr. 100 mm oraz podanie ilości rur z PCV o śr. 50 mm wraz z podaniem ilości potrzebnych kształtek i określeniem ich średnic.

Odp. Rury PVC: śr. 100 mm – 6m, śr. 50 mm – 5m, Kształtki PVC: śr. 100 mm – 12szt., śr. 50 mm – 15szt..