Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  PACHOLETA

Prosimy o podanie:

- Wymiarów ścian [szerokość x długość] oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 1.9 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1.

- Podanie wymiarów dachu [szerokość x długość] oraz rodzaj dachu – uzupełnienie pkt. 1.11 przedmiaru

Odp. Poz. 1.10. przedmiaru - Dach z blach ocynkowanej o wymiarach 7,5 x 8 x 2.

- Wymiarów ściany oraz rodzaj podłoża – uzupełnienie pkt. 2.2 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1.

- Ile jest  [m²] jest do wykonania tynków zewnętrznych a ile wewnętrznych – poz. 2.5 przedmiaru  Podanie ilości i wymiarów okien, które należy wymienić,

Odp. Poz. 2.6. przedmiaru - Tynki zewnętrzne w ilości 11,0 m², tynki wewnętrzne

w ilości 1,8 m².

Odp. Poz. 2.7. przedmiaru - Okna PVC - 3szt. x 1,15 x 1,85; 3szt. x1,5 x 1,5; 2szt. x 1,0 x 1,5.

- Wymiarów ścian [szer. ; wys.] oraz rodzaj podłoża  - poz. 3.1 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1.

- Ilości i wymiarów drzwi oraz rodzaj ościeży, które należy wymienić - poz. 3.2 przedmiaru

Odp. Poz. 2.8. przedmiaru – Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe wraz z ościeżnicą drewnianą

w ilości 1szt x 2,1 x 1,1.

- Długości poręcz oraz o doprecyzowanie  czy  w ramach tej pozycji kosztorysowej należy wykonać i zamontować nowe stopnie schodowe oraz poręcze, czy tylko poddać naprawie istniejące schody i poręcze [ewentualnie uzupełnić brakujące elementy – w tym przypadku proszę podać [%] ilość elementów do wymiany - poz. 4.1 przedmiaru

Odp. Poz. 4.1. przedmiaru – Wymiana schodów obejmuje wykonanie nowych schodów

drewnianych z poręczami (o dł. 9m) w 100% nowy materiał.

- Co Zamawiający  rozumie pod określeniem „wymiana rusztu” - poz. 4.9 przedmiaru

Odp. Wymiana rusztu drewnianego o wymiarach 100mm x 50mm pod posadzkę z płyty OSB.

- Wymiarów ścian [szer. ; wys.] oraz rodzaj podłoża  - poz. 4.11 przedmiaru

Odp.  Wymiary ścian zgodnie z załączonymi rysunkami Nr 1.

- Dokładnych wymagań dot. poz. 7.1 – prosimy o zamieszczenie wyciągu z dokumentacji technicznej,

Odp. Zbiornik na ścieki o pojemności 5 m³ szczelny z tworzywa sztucznego.

- Dokładnych wymagań dot. poz. 7.7 – prosimy o zamieszczenie wyciągu z dokumentacji technicznej,

Odp. Montaż typowej rury wywiewnej z PVC 150mm.

- Rodzaju opraw jakie mają być zamontowane w ramach realizacji pkt. 8.3 przedmiaru,

Odp. Oprawy żarowe o mocy min. 100w.

- Parametrów technicznych dot. pkt. 9.1 – prosimy o zamieszczenie wyciągu z dokumentacji technicznej,

Odp. Typowy komin murowany z cegły lub z typowych elementów kominowych.

- Wymiarów [gabaryty] pieców, które są przedmiotem pkt. 9.3 przedmiaru

Odp. Piece kaflowe  3szt o wymiarach 1,0m x 0,8m x 2,0m.

- Wymiaru [gabaryty] oraz rodzaju kuchenki węglowej – poz. 9.4 przedmiaru

Odp. Typowa kuchnia węglowa z piekarnikiem.

- Czy do wykonania poz. 9.3, 9.4 Zamawiający przewiduje wykorzystać materiały z rozbiórkowe, czy te prace należy wykonać z nowych materiałów

Odp. Nowe materiały w 100%.

- Tych punktów przedmiaru, w którym należy wykorzystać materiały z rozbiórki – jeżeli tak to prosimy podać [%] udział materiałów nowych,

Odp. Nowe materiały w 100%.

- Zamieszczenie specyfikacji technicznej robót – zdecydowanie ułatwi określenie właściwej ceny ofertowej

Odp. Nie posiadamy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, toteż w celu określenia właściwej oferty cenowej wskazane są oględziny budynku świetlicy.

- Zamieszczenie dokumentacji technicznej  - rysunki przedmiotowego budynku.

Odp. Dołączamy rysunki budynku.